В ПЕРИОД НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НЕОБХОДИМО

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Рекомендации по правилам пожарной безопасности.

Электрооборудование

Не перегружать электросеть, используя одновременно несколько мощных электроприборов.

Следить за исправностью отопительных приборов и не оставлять их без присмотра.

Не использовать самодельные или несертифицированные обогреватели.

Включённые электронагревательные приборы устанавливать на негорючие теплоизоляционные подставки.

Перед уходом из дома на длительное время проверить, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

При обнаружении искрения, нагрева проводов или запаха гари немедленно обесточить помещение и вызвать специалиста.

Печное отопление

Перед началом отопительного сезона проверить исправность печи и дымохода.

Не допускать перекала печи.

Не использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.

Установить перед топкой негорючий металлический лист размером не менее 50×70 см.

Не сушить на печи дрова и одежду.

В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку дымоходов.

Газовое оборудование

Следить за исправностью газового оборудования, регулярно проводить техническое обслуживание.

Не использовать газовые приборы для обогрева помещений, если это не предусмотрено инструкцией.

Обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещение, где установлено газовое оборудование, никогда не закрывать вентиляционные отверстия.

При обнаружении запаха газа немедленно перекрыть подачу газа, открыть окна и двери для проветривания помещения. Не включать электроприборы и не пользоваться открытым огнём. Вызвать аварийную газовую службу.

В морозные дни необходимо проверять вентиляционные каналы и тягу в дымоходах — тяга может ухудшиться из-за обледенения дымоходов и задувания ветра.

Дети

Не оставляйте детей без присмотра — особенно когда горит газовая плита, топится печь или включены электроприборы.

Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: не играть со спичками, не включать электроприборы, если взрослых нет дома, не открывать дверцу печки, при пожаре немедленно звонить по телефонам: «01» или «112», «101» — с мобильных телефонов.

Действия при пожаре:

1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому телефону - 112. Вызывая помощь необходимо:

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ