ПЕРЕЧЕНЬ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

| № водоема | место расположения | год постройки |  | описание прав | состав объекта | объем | состояние | земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тельвиска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 | ул. Совхозная 2 - МФЦ | 1977 | свидетельство о собственности 29-АК 738044 от 05.04.2012, кад номер № 83-29-19/006/2012-186 |  | бетонная монолитная емкость, горловина п. водоема- брус, фундамент- естественный грунт. площадка из бетонных плит | 50 куб.м | удовлетвор. |  |
| № 2 | ул. Полярная 7 ( у магазина «Рубин») | 1984 | свидетельство о собственности 29-АК от 18.11.2010 кад. номер № 83-29-19/014/2010-292 |  | бетонная монолитная емкость, горловина п. водоема- брус, фундамент- естественный грунт, площадка из бетонных плит | 50 куб.м | удовлетвор. | 83:00:040012:120 свидетельство 29-АЛ 054578 от 25.12.2014 |
| № 3 | ул. Школьная 11 (у детского сада) | 1992 | свидетельство о собственности 29-АК 738686 от 06.04.2012, кад. номер№ 83-29-19/006/2012-185 |  | бетонная монолитная емкость, горловина п. водоема- брус, фундамент- естественный грунт. площадка из бетонных плит | 50 куб.м | удовлетвор. | 83:00:040012:119 свидетельство 29-АЛ 054579 от 25.12.2014 |
| № 4 | ул. Центральная 19 (у ДК «Престиж») | 2008 | свидетельство о собственности 29-АК 738663 от 09.04.2012, кад. номер№ 83-29-19/005/2012-210 |  | 2 металлических резервуара под битумной мастикой, утеплитель «Пеноплекс 35», горловина п.водоема- стальная труба, фундамент- естественный грунт, площадка- бетонные плиты | 50 куб.м | хорошее | 83:00:040012:162 |
| № 5 | ул. Пустозерская 30-б | 2015 |  |  |  | 50 куб.м | хорошее |  |
| № 6 | ул. Песчанная 1 (школа) | 2018 | в ведении ГБОУ «Средняя школа с. Тельвиска» |  |  | 150 куб.м | хорошее |  |
| д. Макарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 | ул. Лесная (у электростанции) | 1972 | свидетельство о собственности 29-АК 743878 от 03.10.2012, кад. номер№ 83-29-19/013/2012-117 |  | бетонная монолитная емкость, горловина п. водоема- брус, фундамент- естественный грунт. площадка из бетонных плит | 50 куб.м | удовлетвор. | зем. участок в собственности З.р |
| № 2 | ул. Рябиновая 10 (у бывшей школы) | 1972 | свидетельство о собственности 29-АК 743727 от 02.10.2012, кад. номер№ 83-29-19/016/2012-277 |  | бетонная монолитная емкость, горловина п. водоема- брус, фундамент- естественный грунт. площадка из бетонных плит | 50 куб.м | удовлетвор. | 83:00:040011 |
| № 3 | ул. Центральная 10 | 1982 | свидетельство о собственности 29-АК 743882 от 02.10.2012, кад. номер№ 83-29-19/016/2012-278 |  | бетонная монолитная емкость, горловина п. водоема- брус, фундамент- естественный грунт. площадка из бетонных плит | 50 куб.м | удовлетвор. | 83:00:040011103 |