[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2020 года № 23
с. Тельвиска
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и гаражей, расположенных на территории МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов расположенных на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО, Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и гаражей, расположенных на территории МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа согласно приложению.
    2. Собственникам домовладений, расположенных на территории сельского поселения, рекомендовать обеспечить свои жилые дома и гаражи первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному перечню.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы муниципального образования 

«Тельвисочный сельсовет» 

Ненецкого автономного округа 




      Л.А. Хаймина
Приложение 
к постановлению Администрации

МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

от 04.02.2020 № 23
ПЕРЕЧЕНЬ первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО.

	№
	Наименование первичных средств пожаротушения
	Количество, шт.

	
	для индивидуального жилого дома
	

	1
	Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый или углекислый, не менее 5 литров
	1

	2
	Ящик с песком объемом 0,5,  1 или 3 куб.м. (в зависимости от размера строения)
	1

	3
	Лопата штыковая
	1

	4
	Лопата совковая
	1

	5
	Лом
	1

	6
	Ведро (объемом 10л.)
	1

	7
	Топор
	1

	8
	Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома)
	

	
	для гаража
	

	1
	огнетушитель порошковый или углекислый, не менее 5 литров
	1

	2
	противопожарное полотно размером 1*1 м
	1

	3
	Ведро (объемом 10л.)
	1

	4
	Лопата совковая
	1

	5
	Топор
	1

	6
	Ящик с песком 0,5  куб.м.
	1


Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.

